上海市杨浦区中心医院

投标文件

公司名称（盖章）：

联系人：

联系电话：

总   目    录

第一部分：投标函

第二部分：标的内容一览表

第三部分：投标报价一览表及报价明细表

第四部分：投标单位资格证明文件

具体要求如下：

一、  招标邀请书

1、交密封标书：

询价编号：

询价项目：

2、凡受邀请参加询价的单位可于2022年11月30日（北京时间）前在网上下载询价文件（网址：杨中心官网）。

4、所有标书应当于2022年12月7日（北京时间）之前密封并由专人送达下述地点，标书盖骑缝章，并在文件袋上注明询价项目、公司名称、联系人及联系电话。

- 5、兹定于xxxx年xx月xx日（北京时间）在上海市杨浦区中心医院公开招标，届时敬请各投标人委派代表准时出席招标会议（具体时间电话另行通知）。

- 询价方：上海市杨浦区中心医院

地址：上海市腾越路450号

邮政编码： 200090

电话：（021）65690520

二、 投标函

致：

根据贵方            项目采购的            (货物名称)的招标邀请书              （编号），正式授权的下述签字人          （姓名和职务）代表投标人                           （投标人的名称），提交投标文件正本1份，副本4份。

同时附委托人与被委托人身份证复印件

- 标的内容需求一览表含技术服务、维保服务等需求

维保预算费用：18.4万元/年。

维保内容：

1、投放消毒药剂每天2次，上下午各一次

2、负责对人工格栅中的垃圾进行日常清理（每周一次，特殊状态下应予以增加频次）

3、确保污水站 中的污水泵正常运行，确保控制系统正常运行

4、负责污水处理设备系统维修，包更换零件费用

5、每周送水样检测，领取水质检测报告，检测费用院方负责

- 维保要求：

- 1、维保频次达标，第三方水质检测报告合规。

- 2、配合排污证后管理单位，每周送检水样。

- 3、对辖区污水水质全面负责，上级各项检查不合格，医院有权根据4、事态严重性终止合约并追究责任。

- 5、突发故障情况时，要求30分钟内响应到场

- 6、具有现场设备评估能力，对污水设备的运行状态提出整改建议，协助院内进行设备更新替换

四、  投标价一览表及报价明细表

提示：需完整填写所提供的标的物规格型号及相应的伴随服务范围、维保期限等，同时写明标的物简介、来源、数量、单价及总价，且符合招标文件的规定。如有图文的同时附在标书中。涉及零部件等耗材类的，还需列明清单及报价。

五、 投标方资格证明文件

提示：营业执照、生产经营许可证、委托第三方销售的需提交授权书加盖公章等。